Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/16 του Πιστοποιητικού Αρ. 550-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| #### Μικροβιολογικές δοκιμές |  |  |
| #### 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητηρίων και θαλασσινά | #### 1. Aνίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.coli | ISO 9308-1:2014 |
|  | #### 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητηρίων | #### 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas αeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | #### 2. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 222 οC και στους 362 οC | ISO 6222:1999 |
| 3. Νερά πόσιμα και κολυμβητηρίων | #### Απαρρίθμηση της Legionella spp. | ISO 11731:2017 (εκτός παρ. 8.4.2) |
| 4. Τρόφιμα και ζωοτροφές | #### 1. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων | #### ISO 6888-1:1999 |
|  | 2. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση Εντεροβακτηριακών | #### ISO 21528-2:2017 |
| 5. Τρόφιμα | Ανίχνευση Salmonella spp. εκτός από S. typhi και paratyphi | #### ISO 6579-1:2017 |
| Χημικές δοκιμές |  |  |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά | #### 1. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Νιτρωδών Ιόντων | #### Κωδικός μεθόδου: #### Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500- NO2-.B |
|  | #### 2. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Αμμωνιακού Αζώτου | #### Κωδικός μεθόδου: #### Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στο Πρότυπο ASTM D1426-15 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υγρά απόβλητα | #### Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Μετάλλων (Χαλκός, Κάδμιο, Μόλυβδος, Χρώμιο, Μαγγάνιο, Νικέλιο, Αρσενικό) | #### Κωδικός μεθόδου: #### Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3113Β |
| 3. Νερά επιφανειακά, βιομηχανικά υγρά και απόβλητα | #### 1. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Ιόντων Υδρογόνου (pH) | #### Κωδικός μεθόδου: #### Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500-H+ B |
|  | #### 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | #### Κωδικός μεθόδου: #### Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 2510 |
|  | #### 3. Προσδιορισμός θολότητας | #### Κωδικός μεθόδου: #### Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 2130B |
| 4. Υγρά Απόβλητα | #### Προσδιορισμός Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) | #### Κωδικός μεθόδου: #### Closed Reflux, Colorimetric Method APHA 5220 D |
| Μοριακές Δοκιμές |  |  |
| #### 1. Νερά πόσιμα και Επιφανειακά | #### Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός αδενοϊών, νοροϊών και του ιού της ηπατίτιδας Α | #### Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, Stratagene Mx3005P, βασισμένη σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ιολογίας Περιβάλλοντος VIROCLIME |
| #### 2. Τρόφιμα | #### Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός αδενοϊών, νοροϊών και του ιού της ηπατίτιδας Α | #### Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, Stratagene Mx3005P, βασισμένη σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ιολογίας Τροφίμων VITAL και στη μέθοδο ISO/TC 34/SC 9 N 1065, CEN/TC 275/WG 6 N465 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Κτίριο Προκλινικών, Πανεπιστημιούπολη, 26500, Πάτρα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μικροβιολογικές  και Μοριακές δοκιμές:  Καθ.. Απ. Βανταράκης

Χημικές δοκιμές: Καθ. Μιχ. Λεοτσινίδης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο, με ημερομηνία 02.11.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 550-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 18.05.2025.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Κωνσταντίνος Κούρταλης

Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.