Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 550-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |  |  |
| - 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητηρίων και θαλασσινά | - 1. Aνίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.coli | ISO 9308-1:2014 |
|  | - 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητηρίων | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas αeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | - 2. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 222 οC και στους 362 οC | ISO 6222:1999 |
|  | - 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση του Cl. perfrigens | ISO 14189:2013 |
| 3. Νερά matrix A (πόσιμα και κολυμβητηρίων), Νερά matrix B(από πύργο ψύξης,επεξεργασμένα) | - Απαρίθμηση της Legionella spp. | ISO 11731:2017 (procedure 5 ,7 και 8,9,10 για matrix A)(procedure 8,9,10 για matrix B) |
| 4. Στελέχη Legionella απομονωμένα από νερά matrix A και matrix B | - Ορολογική ταυτοποίηση των ακολούθων ειδών Legionella spp: L.pneumophila serogroup 1 L.pneumophila serogroup 2-14 | Legionella Latex Test OXOID DR0800M. |
| 5. Τρόφιμα και ζωοτροφές | - 1. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων | - ISO 6888-1:2021 |
|  | 2. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση Εντεροβακτηριακών | - ISO 21528-2:2017 |
| 6. Τρόφιμα | 1. Ανίχνευση Salmonella spp. εκτός από S. typhi και paratyphi | - ISO 6579-1:2017 |
|  | 2. Ανίχνευση της Listeria monocytogenes | - ISO 11290-1:2017 |
| 7. Νερό που προορίζεται για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | Ανίχνευση Βακτηριακών Ενδοτοξινών (δοκιμασία LAL) | - Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, Έκδοση 11.0, κεφ. 2.6.14, Bacterial Endotoxins, Gel -Clot Technique, Method A |
| Χημικές δοκιμές |  |  |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά | 1. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Νιτρωδών Ιόντων | - Κωδικός μεθόδου: - Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500- NO2-.B |
|  | - 2. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Αμμωνιακού Αζώτου | - Κωδικός μεθόδου: - Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στο Πρότυπο ASTM D1426-15 |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υγρά απόβλητα | - Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Μετάλλων (Χαλκός, Κάδμιο, Μόλυβδος, Χρώμιο, Μαγγάνιο, Νικέλιο, Αρσενικό) | - Κωδικός μεθόδου: - Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3113Β |
| 3. Νερά επιφανειακά, βιομηχανικά υγρά και απόβλητα | - 1. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Ιόντων Υδρογόνου (pH) | - Κωδικός μεθόδου: - Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500-H+ B |
|  | - 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | - Κωδικός μεθόδου: - Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 2510 |
|  | - 3. Προσδιορισμός θολότητας | - Κωδικός μεθόδου: - Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 2130B |
| 4. Υγρά Απόβλητα | - Προσδιορισμός Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) | - Κωδικός μεθόδου: - Closed Reflux, Colorimetric Method APHA 5220 D |
| Μοριακές Δοκιμές |  |  |
| - 1. Νερά πόσιμα και Επιφανειακά | - Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός αδενοϊών, νοροϊών και του ιού της ηπατίτιδας Α | - Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, με την τεχνική Real-Time qPCR,Stratagene Mx3005P, βασισμένη σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ιολογίας Περιβάλλοντος VIROCLIME |
| - 2. Τρόφιμα | - 1. Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός αδενοϊών | - Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, Stratagene Mx3005P, βασισμένη σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ιολογίας Τροφίμων VITAL και στη μέθοδο ISO/TC 34/SC 9 N 1065, CEN/TC 275/WG 6 N465 |
|  | - 2. Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός νοροϊών και του ιού της ηπατίτιδας Α | - ISO / TS 15216-1: 2017 /A1:2021, Stratagene Mx3005P/ Agilent AriaMx |
| - 3. Λύματα | - Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός του RNA του ιού SARS-CoV-2 | - Εσωτερική μέθοδος συμπύκνωσης και απομόνωσης με χρήση Wizard Enviro Total Nucleic Acid kit (Promega) και One Step RT-qPCR, Stratagene Mx3005P, Πρωτόκολλο ανεπτυγμένο από το δίκτυο εργαστηρίων του ΕΟΔΥ για την επιδημιολογική επιτήρηση αστικών λυμάτων. |
| - 4. Αέρας εσωτερικών χώρων (δεν περιλαμβά-νεται δειγματοληψία) | - Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός του RNA του ιού SARS-CoV-2, του RSV και της FluA | - Εσωτερική μέθοδος συμπύκνωσης και απομόνωσης με χρήση QIAamp Viral RNA Mini Kit και One Step RT-qPCR, Agilent AriaMx |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Κτίριο Προκλινικών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Πάτρα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μικροβιολογικές  και Μοριακές δοκιμές:  Καθ. Απ. Βανταράκης

Χημικές δοκιμές: Επικ. Καθ. Ε. Σαζακλή, Ομ. Καθ. Μ. Λεοτσινίδης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο, με ημερομηνία 30.04.2026.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 550-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 18.05.2030.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.