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	Παράρτημα F1/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 550-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
του
Εργαστηρίου Υγιεινής 
του
 Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών 



	Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	Μικροβιολογικές δοκιμές

	1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητηρίων και θαλασσινά 
	1. Aνίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.coli 
	ISO 9308-1:2014 

	
	2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης  
	ISO 7899-2:2000

	2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητηρίων

	1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas αeruginosa 
	ISO 16266:2006

	
	2. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 222 οC και στους 362 οC
	ISO 6222:1999

	
	3. Ανίχνευση και καταμέτρηση του Cl. perfrigens
	ISO 14189:2013

	3. Νερά matrix A (πόσιμα και κολυμβητηρίων), Νερά matrix B(από πύργο ψύξης,επεξεργασμένα) 
	Απαρίθμηση της Legionella spp.
	ISO 11731:2017 (procedure 5 ,7 και 8,9,10 για matrix A)(procedure 8,9,10 για matrix B)

	4. Στελέχη Legionella απομονωμένα από νερά matrix A και matrix B
	Ορολογική ταυτοποίηση των ακολούθων ειδών Legionella spp:
L.pneumophila serogroup 1
L.pneumophila serogroup 2-14
	Legionella Latex Test
OXOID DR0800M.

	5. Τρόφιμα και ζωοτροφές
	1. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων
	ISO 6888-1:2021

	
	2. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli 
	ISO 16649-2:2001

	
	3. Ανίχνευση και καταμέτρηση Εντεροβακτηριακών
	ISO 21528-2:2017

	6. Τρόφιμα
	1. Ανίχνευση Salmonella spp. εκτός από S. typhi και paratyphi
	ISO 6579-1:2017

	
	2. Ανίχνευση  της  Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017

	7. Νερό που προορίζεται για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες
	Ανίχνευση Βακτηριακών Ενδοτοξινών (δοκιμασία LAL)
	Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, Έκδοση 11.0, κεφ. 2.6.14, Bacterial Endotoxins, Gel -Clot Technique, Method A

	Χημικές δοκιμές

	1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά
	1. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Νιτρωδών Ιόντων
	Κωδικός μεθόδου:
Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500- NO2-.B

	
	2. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Αμμωνιακού Αζώτου
	Κωδικός μεθόδου:
Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στο Πρότυπο ASTM D1426-15

	2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υγρά απόβλητα
	Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Μετάλλων (Χαλκός, Κάδμιο, Μόλυβδος, Χρώμιο, Μαγγάνιο, Νικέλιο, Αρσενικό)
	Κωδικός μεθόδου:
Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 3113Β

	3. Νερά επιφανειακά, βιομηχανικά υγρά και απόβλητα
	1. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Ιόντων Υδρογόνου (pH)
	Κωδικός μεθόδου:
Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500-H+ B

	
	2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας
	Κωδικός μεθόδου:
Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην APHA 2510

	
	3. Προσδιορισμός θολότητας
	Κωδικός μεθόδου:
Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 2130B

	4. Υγρά Απόβλητα
	Προσδιορισμός Χημικά Απαιτούμενου  Οξυγόνου (COD)
	Κωδικός μεθόδου:
Closed Reflux, Colorimetric Method APHA 5220 D

	Μοριακές Δοκιμές

	1. Νερά πόσιμα και Επιφανειακά 
	Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός αδενοϊών, νοροϊών και του ιού της ηπατίτιδας Α
	Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, με την τεχνική Real-Time qPCR,Stratagene Mx3005P, βασισμένη σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ιολογίας Περιβάλλοντος VIROCLIME

	2. Τρόφιμα
	1. Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός αδενοϊών
	Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, Stratagene Mx3005P, βασισμένη σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ιολογίας Τροφίμων VITAL και στη μέθοδο ISO/TC 34/SC 9 N 1065, CEN/TC 275/WG 6 N465

	
	2. Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός νοροϊών και του ιού της ηπατίτιδας Α
	ISO / TS 15216-1: 2017 /A1:2021, Stratagene Mx3005P/ Agilent AriaMx

	3. Λύματα
	Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός του RNA του ιού SARS-CoV-2  
	Εσωτερική μέθοδος συμπύκνωσης και απομόνωσης με χρήση Wizard Enviro Total Nucleic Acid kit (Promega) και One Step RT-qPCR,  Stratagene Mx3005P,  Πρωτόκολλο ανεπτυγμένο από το δίκτυο εργαστηρίων του ΕΟΔΥ για την επιδημιολογική επιτήρηση αστικών λυμάτων.

	4. Αέρας εσωτερικών χώρων (δεν περιλαμβά-νεται δειγματοληψία)
	Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός του RNA του ιού SARS-CoV-2, του RSV και της FluA  
	Εσωτερική μέθοδος συμπύκνωσης και απομόνωσης με χρήση     QIAamp Viral RNA Mini Kit και One Step RT-qPCR, Agilent AriaMx



Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Κτίριο Προκλινικών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Πάτρα
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μικροβιολογικές  και Μοριακές δοκιμές:  Καθ. Απ. Βανταράκης
                                                                    Χημικές δοκιμές: Επικ. Καθ. Ε. Σαζακλή, Ομ. Καθ. Μ. Λεοτσινίδης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο, με ημερομηνία 30.04.2026.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 550-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 18.05.2030.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2026
                                                                                                                                                                                   






                                                                            Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
                                                                           Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
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